|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Менеджер2\Рабочий стол\1.jpg***ООО «Российский Приборостроительный Концерн «ПРИЗМА»******454007, г.Челябинск, ул. Артиллерийская, 122, т\ф (351)2-777-666,775-47-50******E-mail: opt2@prizma-npp.ru*** |  |

**Опросный лист**

**для разработки предложения на изготовление блочного индивидуального теплового пункта (БИТП)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температурный график тепловой сети(расчетный | Т1/Т2= | С |
| Температурный график тепловой сети (в межотопительный период) | Т1/Т2=  | С |
| Давление в подающем трубопроводе (Р1) |  | Кгс/см2 (МПа) |
| Давление в подающем трубопроводе (Р2) |  | Кгс/см2 (МПа) Кгс/см2 (МПа) |
| Располагаемый перепад давления (Р1, Р2) |  |  |
| Тип присоединения БИТП к ТС | двухтрубная  | трехтрубная четырехтрубная |
| Диаметры ввода ТС (Ду1/Ду2) |   |  |
| **Схема присоединения системы отопления** | Зависимая через насосы смещения | Зависимая через гидроэлеватор |  Независимая с  ТО |
| Тепловая нагрузка системы отопления |  |  | Гкал/ч (МВт) |
| Расчетная температура системы отопления на входе (Т1,1) |  |  | С |
| Расчетная температура системы отопления на выходе (Т2,1) |  |  | С |
| Объем воды в системе отопления |  |  | М3 |
| Максимальные потери давления в системе отопления |  |  | Кгс/см2 (МПа) |
| Высота верхней точки системы отопления |  |  | м |
| **Схема присоединения системы ГВС** | открытая |  | закрытая |
| Коструктивное исполнение теплообменника при закрытой схеме | Одноступенчатый ТО |  | Двухступенчатый ТО |
| Тепловая нагрузка системы ГВС  | Ср: | Макс:  | Гкал/ч (МВт) |
| Расчетая температура системы ГВС на входе (ТЗ) |  |  | С |
| Расчетная температура системы ГВС на выходе (Т4) |  |  | С |
| Температура холодной воды (В1) |  |  | С |
| Напор холодной воды  |  |  | Кгс/см2 (МПа) |
| Высота верхнего водоразборного прибора ГВС |  |  | М.в.ст |
| Необходимость в циркуляционной линии ГВС | да |  | нет |
| Расход воды на циркуляцию ГВС о максимального расхода |  |  | **%** |
| Гидравлическое сопротивление в трубопроводе циркуляции ГВС |  |  | Кгс/см2 (МПа) |
| Схема присоединения системы вентиляции | Непосредственное подключения (прямые параметры | Зависимая | Не зависимая |
|  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка системы вентиляции  |  |  | Гкал/ч (МВт) |
| Расчетная температура системы вентиляции на входе (Т1.2) |  |  | С |
| Расчетная температура системы вентиляции на выходе (Т2.2) |  |  | С |
| Объем воды в системе вентиляции |  |  | М3 |
| Потери давления в системе вентиляции |  |  | Кгс/см2 (МПа) |
| Высота верхней точки системы вентиляции |  |  | М |
|  | **Системы учета** |  |  |
| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | На систему отопления (вентиляции) | да | нет |
|  | На систему ГВС | да | нет |
| Узел учета на холодную воду |  | да | нет |
| Узел учета линии подпитки |  | да | нет |
|  | **Теплообменное**  | **оборудование** |  |
| Резервирование теплообменников | Отопления \_\_\_\_\_\_% | Вентиляции\_\_\_\_\_\_% | ГВС\_\_\_\_\_\_\_\_% |
|  **Требования к**  | **размещению** | **оборудования** |  |
| Установка на вводе грязевика |  | да | нет |
| Установка на вводе фильтра |  | да | нет |
| Резервирование насосов отопления (вентиляции) |  | да | нет |
| Резервирование насосов ГВС |  | да | нет |
| Сдвоенные насосы |  | да | нет |
| Если да, то каких систем  | ***отопление*** |  |  |
| Насосы с частотным регулированием |  | да |  нет |
| Если да, то каких систем | ***отопление*** |  |  |
|  **Условия** | **эксплуатации** | **габаритные** | **размеры** |
| Температура среды эксплуатации |  |  |  |
| Относительная влажность эксплуатации |  |  |  |
| Минимальный монтажный проем ширина/высота |  |  |  |
| Размеры помещения для установки БИТП  | Длина/ширина/высота |  |  |

Поставка запасных частей (в случае необходимости перечислить вид и количество):